Приложение

Утверждена:

Постановлением администрации

Первомайского района Алтайского края

от 13.09.2023   № 1304

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

до 2033

(актуализация на 2024 год)

2023 год

Оглавление

ВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

1.1.	Краткая характеристика территории	7

1.2.	Существующее положение в сфере теплоснабжения	9

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения	9

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии	11

1.2.3 Тепловые сети	12

1.3.	Основные проблемы организации теплоснабжения	13

1.4.	Основные положения технической политики	15

2.	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И               ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ РАЙОНА ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ	17

2.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления …..	17

2.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	21

2.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	25

2.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	25

3.	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	26

3.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	27

3.1.1 Зоны действия котельных МУП «Первомайские коммунальные системы»	27

3.1.2 Зоны действия котельных ООО «Первомайские коммунальные системы»	27

3.1.3 Зоны действия котельных прочих теплоснабжающих организаций	28

3.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию	28

3.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	28

3.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	29

3.3.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных	29

3.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах района (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, района, города федерального значения	35

3.5	Определение радиуса эффективного теплоснабжения	36

3.6	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	39

4	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	40

4.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	40

4.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	41

5	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР –ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА	42

5.1	Описание сценариев развития теплоснабжения Первомайского района	42

5.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Первомайского района	43

6	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	48

6.1	Общие положения	48

6.2	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, района, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	49

6.3	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	49

6.4	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	49

6.5	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных	50

6.6	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	50

6.7	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для	50

6.8	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	50

6.9	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	50

6.10	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	51

6.11	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	51

7	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	52

7.1	Общие положения	52

7.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	53

7.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	53

7.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	53

7.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	54

7.6	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	54

8	РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	55

8.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	55

8.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	55

9	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ                       БАЛАНСЫ	55

9.1	Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	55

9.2	Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	61

9.3	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	62

9.4	Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельском поселении	63

10	РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,         РЕКОНСТРУКЦИЮ,ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	63

10.1	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	63

10.2	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	66

10.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	68

10.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	68

10.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	68

10.6	Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	68

11	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	69

11.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	69

11.2	Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	69

11.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации	70

11.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	75

11.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах района	75

12	РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	76

13	РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	76

14	РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА	76

14.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	77

14.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	77

14.3	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	77

14.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	77

14.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	80

14.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	80

14.7	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	80

15	РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА	81

15.1	Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения	82

16	РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	98

# ВЕДЕНИЕ

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к схемам теплоснабжения. В соответствии с пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее – Требования к порядку), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# Краткая характеристика территории

Первомайский район образован 18 января 1935 года как Краюшкинский (центр — село Краюшкино). 20 декабря 1957 года к Краюшкинскому району была присоединена часть территории упразднённого Чесноковского района. 10 декабря 1960 года переименован в Первомайский район. Временно упразднён 1 февраля 1963 года, восстановлен как Первомайский 4 марта 1964 года. Первомайский район расположен в северо-восточной части Алтайского края на территории Бийско-Чумышской агроклиматической зоны. Граничит с 8 районами Алтайского края: Тальменским, Троицким, Залесовским, Заринским, Косихинским, Топчихинским, Калманским.

Площадь территории Первомайского района Алтайского края составляет 3616 км² и имеет протяженность района с юга на север 220 км, с запада на восток – 60 км. В составе муниципального образования «Первомайский район» 17 сельских советов:

- «Акуловский сельский совет»;

- «Баюноключевской сельский совет»;

- «Березовский сельский совет»;

- «Бобровский сельский совет»;

- «Боровихинский сельский совет»;

- «Жилинский сельский совет»;

- «Журавлихинский сельский совет» в 2022 году упразднен Новоберезовский сельский совет (включён в Журавлихинский сельский совет)

- «Зудиловский сельский совет»;

- «Логовской сельский совет»;

- «Новоберезовский сельский совет»;

- «Первомайский сельский совет»;

- «Повалихинский сельский совет»;

- «Рассказихинский сельский совет»;

- «Санниковский сельский совет»;

- «Северный сельский совет»;

- «Сибирский сельский совет»;

- «Солнечный сельский совет»;

- «Сорочелоговской сельский совет».

В состав района входит 53 населенных пункта, объединённых в 17 сельских поселений, в них проживает 51,4 тыс. человек, из них 47,2 % - мужчины, 52,8 % - женщины.

Наиболее крупными населенными пунктами с численностью от 3 до 7 тысяч населения являются села Боровиха, Первомайское, Березовка, Зудилово, Повалиха, Бобровка, Санниково.

Большая часть населения проживает в населенных пунктах, расположенных в радиусе от 5 до 36 км от районного центра (г. Новоалтайск) и от 20 до 50 км - от краевого центра (г. Барнаул). Эти населенные пункты приближены или расположены рядом с проходящими автомобильными дорогами и железнодорожной магистралью.

По территории района протекают реки: Обь, Чумыш, Кашкарагаиха, Черемшанка, Повалиха, Чесноковка, Лосиха, Бобровка, множество ручьев. Расположено 5 обособленных искусственных водоемов: Больше-Черемшанский, Первомайский, Логовской, Бешенцевский, гидроузел Лосихинской оросительной системы, расположено 50 озер, в том числе: Огарково, Моховое, Щучье, Старица.

В живописных местах расположены: санатории «Сосновый бор», «Гренада», «Березовая роща», «Обские плесы», муниципальный детский оздоровительный лагерь «Космос» и спортивный лагерь «Березка». Кроме того, в границах района располагаются ведомственные лагеря, базы отдыха и 82 садоводства.

Удобное географическое положение, близость к городам Новосибирск, Барнаул, Новоалтайск оказывает положительное влияние на развитие экономики и предпринимательства.

На территории района созданы государственные природные заказники: Кислухинский и Бобровский.

Климат континентальный. Средняя температура января −19,9 °C, июля +19 °C. Годовое количество атмосферных осадков – 360-400 мм. Безморозный период длится 110—115 дней. Почвы - выщелоченные черноземы, серые лесные. В пределах 30% территории района занимают леса. Растут - береза, сосна, осина, тополь, кустарники, злаковые травы, на заливных лугах - разнотравье. В лесах обитают - лось, волк, рысь, лиса, заяц, бобр, дикий кабан.

Численность населения Первомайского района Алтайского края по состоянию на 01.01.2021 составила 53436 человек (источник – материал из Википедии). Численность населения по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года) в разрезе населенных пунктов

| Сельское поселение, населенный пункт | Численность постоянного населения (человек) |
| --- | --- |
| Акуловский сельский совет | 862 |
| Баюновоключевской сельский совет | 1837 |
| Березовскйи сельский совет | 7685 |
| Бобровский сельский совет | 5157 |
| Боровихинский сельский совет | 7158 |
| Жилинский сельский совет | 1104 |
| Журавлихинский сельский совет | 970 |
| Зудиловский сельский совет | 5570 |
| Логовской сельский совет | 1597 |
| Новоберезовский сельский совет | 421 |
| Первомайский сельский совет | 4527 |
| Повалихинский сельский совет | 3451 |
| Рассказихинский сельский совет | 812 |
| Санниковский сельский совет | 6175 |
| Северный сельсовет | 1756 |
| Сибирский сельсовет | 2529 |
| Солнечный сельсовет | 634 |
| Сорочелоговской сельсовет | 1191 |

# Существующее положение в сфере теплоснабжения

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения Первомайского района приведен в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» и приложениях к указанному документу.

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения

В Первомайском районе преобладает централизованное теплоснабжение от котельных и децентрализованное от индивидуальных источников тепла.

Согласно данным отчета 1-жилфонда на 31.12.2022​ г., суммарная площадь жилищного фонда Первомайского района составляет 1563,97 тыс. кв. м общей площади при количестве домовладений –17052 ед.

К системам централизованного теплоснабжения подключены объекты жилого фонда в (информация по МУП «Первомайские коммунальные системы»): Березовском сельсовете – с. Березовка, п. Правда; Сибирском сельсовете – п. Сибирский; Баюновоключевском сельсовете – п. Покровка, Зудиловском сельском совете – с. Зудилово по ул. Совхозная, 6а; Логовском сельском совете- с. Логовоское; Первомайском сельском совете –с. Первомайское; Повалихинском сельском совете –с Повалиха; Сорочелоговском сельском совете – с. Сорочий Лог.

В Баюноключевском сельсовете – с. Баюновские ключи по ул. Центральная, 27б и по ул. Молодежная, 25а, пом. 2; Жилинском сельсовете – с. Жилино; Журавлихинском сельсовете – с. Журавлиха; Зудиловском сельсовете – п. Ильича и с. Зудилово по ул. Школьная, 53б; Сибирском сельсовете –п. Рогуличный; Северном сельсовете – п. Северный; Акуловском сельсовете – с. Акулово; категории потребителей «населения» нет, отопление осуществляется для бюджетных и прочих потребителей.

Площадь жилого фонда, подключенного к системе центрального теплоснабжения в Первомайском районе, составляет 625 тыс. кв.м, в том числе 625 тыс. кв.м, отапливаемых МУП «Первомайские коммунальные системы». Информация о количестве домов не представлена.

Централизованная система горячего водоснабжения на территории Первомайского района имеется в Зудиловском сельском совете, обслуживаемая организация АО «Санаторий Сосновый бор».  Общественно – деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

В централизованном теплоснабжении Первомайского района принимают участие следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- МУП «Первомайские коммунальные системы»;

- ООО «Первомайские коммунальные системы»;

- МУП «Коммунальщик»;

- АО «Санаторий Сосновый бор»;

- ООО «Бобровский лесокомбинат».

В Первомайском районе крышные котельные отсутствуют.

Расположение основных источников тепловой энергии на территории Первомайского района представлено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года», Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».  Граница Первомайского района отражена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Границы Первомайского района

Теплоснабжающие организации на территории Первомайского района имеют прямые договорные отношения с конечными потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

К индивидуальным источникам теплоснабжения относятся котельные, отапливающие объекты социальной сферы. Поадресный список котельных социальных объектов не осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения Первомайского района представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- |
| ООО «Берозовское ЖКХ | Березовский сельский совет |

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2023 года суммарные данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто котельных представлены в таблице 1.3 по данным предприятия МУП «Первомайские коммунальные системы».

Таблица 1.3– Установленная, располагаемая тепловая мощность, тепловая мощность нетто котельных на территории Первомайского района по состоянию на 01.01.2023 г., Гкал/ч

| Наименование теплоснабжающей организации | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Отклонение присоединенной мощности, к установленной Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | 1,26 | 1,26 | 0,019 | 0,087 | 0,58 | 0,57 |
| Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 | 0,09 | 0,09 | 0,002 | 0,010 | 0,06 | 0,02 |
| Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) | 0,36 | 0,36 | 0,004 | 0,009 | 0,12 | 0,23 |
| Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а | 1,43 | 1,43 | 0,042 | 0,187 | 1,3 | -0,10 |
| Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б | 1,6 | 1,6 | 0,013 | 0,058 | 0,4 | 1,13 |
| Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б | 0,3 | 0,3 | 0,005 | 0,003 | 0,16 | 0,13 |
| Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 | 0,35 | 0,35 | 0,001 | 0,017 | 0,03 | 0,30 |
| Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б | 3 | 3 | 0,097 | 0,490 | 2,99 | -0,58 |
| Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 | 6,4 | 6,4 | 0,120 | 0,356 | 3,913 | 2,01 |
| Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 1,72 | 1,72 | 0,020 | 0,083 | 0,618 | 1,00 |
| Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а | 0,18 | 0,18 | 0,006 | 0,028 | 0,17 | -0,02 |
| Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 | 1,26 | 1,26 | 0,039 | 0,142 | 1,26 | -0,18 |
| Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б | 2,2 | 2,2 | 0,022 | 0,171 | 0,61 | 1,40 |
| Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 0,75 | 0,75 | 0,005 | 0,056 | 0,137 | 0,55 |
| Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 1,12 | 1,12 | 0,025 | 0,127 | 0,78 | 0,19 |
| Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 3,24 | 3,24 | 0,106 | 0,758 | 3,02 | -0,64 |
| Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 4,32 | 4,32 | 0,026 | 0,218 | 0,722 | 3,35 |
| Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 0,45 | 0,45 | 0,013 | 0,090 | 0,39 | -0,04 |
| ИТОГО МУП «Первомайские коммунальные системы» | 30,03 | 30,03 | 0,564 | 2,89 | 17,26 | 9,32 |
| Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 | 6,4 | 3,2 | 0,020 | 0,37 | 1,95 | 0,86 |
| Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а | 1,2 | 0,4 | 0,006 | 0,01 | 0,19 | 0,19 |
| Итого ООО «Первомайские коммунальные системы» | 7,6 | 3,6 | 0,026 | 0,39 | 2,13 | 1,06 |
| МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «Санаторий Сосновый бор» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого АО «Санаторий Сосновый бор» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО | 37,63 | 33,6 | 0,590 | 3,275 | 19,39 | 10,37 |

1.2.3 Тепловые сети

Суммарная протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Первомайского района составляет 34,31196 км в двухтрубном исчислении, из них:

- 30,00996 км МУП «Первомайские коммунальные системы», в том числе зарегистрированные тепловые сети 3,9726 км;

- 4,302 км ООО «Первомайские коммунальные системы»

Информация о протяженности и материальной характеристике тепловых сетей различных теплоснабжающих организаций представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Общая характеристика тепловых сетей теплоснабжающих организаций на территории Первомайского района

| Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: |  |  |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» | 30009,96 | 6559 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 4302 | 842 |
| МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д |
| АО «Санаторий сосновый бор» | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д |

Доли протяженности тепловых сетей по теплоснабжающим организациям составляют:

- МУП «Первомайские коммунальные системы»- 88 %

- ООО «Первомайские коммунальные системы»-  22 %.

- МУП «Коммунальщик» -н/д

- АО «Санаторий сосновый бор» н/д

- ООО «Бобровский лесокомбинат» н/д

Таблица 1.5 - Протяженность тепловых сетей по способам прокладки в двухтрубном исчислении, м

| Способ прокладки | МУП «Первомайские коммунальные системы» | ООО «Первомайские коммунальные системы» | МУП «Коммунальщик» | АО «Санаторий сосновый бор» | ООО «Бобровский лесокомбинат» | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канальная |  | 4302 | н/д | н/д | н/д | 4302 |
| Бесканальная |  |  | н/д | н/д | н/д |  |
| Надземная | 6539,5 |  | н/д | н/д | н/д | 6539,5 |
| Подземная | 23470,36 |  | н/д | н/д | н/д | 23470,36 |
| Всего | 30009,96 | 4302 | н/д | н/д | н/д | 34311,96 |

Таблица 1.6 – Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по годам прокладки, м.

| Год прокладки | МУП «Первомайские коммунальные системы» | ООО «Первомайские коммунальные системы» | МУП «Коммунальщик» | АО «Санаторий сосновый бор» | ООО «Бобровский лесокомбинат» | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С 1961 по 1964 | 3250,9 |  | н/д | н/д | н/д | 3250,9 |
| С 1972 по 1979 | 14135,5 | 4302 | н/д | н/д | н/д | 18437,5 |
| С 1983 по 1988 | 3823,56 |  | н/д | н/д | н/д | 3823,56 |
| С 1992 по 1997 | 8800,0 |  | н/д | н/д | н/д | 8799,9 |
| Всего | 30009,96 | 4302 | н/д | н/д | н/д | 34311,96 |

Рисунок 1.2 - Распределение суммарной протяженности тепловых сетей по годам прокладки

Из рисунка видно, что большая часть тепловых сетей проложена в период с 1972 по 1979 гг, что составляет 54 % трубопроводов тепловых сетей.

# Основные проблемы организации теплоснабжения

К проблемам Первомайского района относится загруженность источников теплоснабжения (котельная №5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б, котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная,1б, котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная,15) старение основного оборудования и тепловых сетей. Отклонение присоединенной мощности к установленной 12,77 Гкал/ч.

100% от суммарной протяженности трубопроводов, или 34,312 км в двухтрубном исчислении тепловых сетей отопления имеют срок службы более 30 лет.

Срок эксплуатации установленных котлов составляет около 14 лет. Проблемы с надежным и эффективным снабжением тепловой энергии в Первомайском районе не наблюдались.

Предписанием об устранении выявленных нарушений от 01.03.2021 №П16-342-224 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выявлены следующие нарушения:

-здание котельной «Школьная с. Зудилово, ул. Школьная, 53б, имеет повреждение кирпичной кладки;

-здание котельной по адресу: с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а, содержится в ненадлежащем состоянии, обеспечивающем надежное использование, а именно: трещины в швах кирпичной кладки, вымывание раствора, отсутствует отмостка;

-в котельных по адресам: с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б; с. Б-Ключи, ул. Молодежная 25а (амбулатория); с. Жилино, ул. Ленина, 47; с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а; с. Зудилово, ул. Школьная, 53б; с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а; квартал МТС примерно 1200 м по направлению на север от дома №51, ул. Центральная в с. Покровка; п. Ильича, ул. Калинина, 2а; п. Северный, ул. Юбилейная, 1б; с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а; п. Рогуличный, ул. Школьная, 20; отсутствует докотловая или внутрикотловая обработка воды;

-здание котельной по адресу: с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б, содержится в ненадлежащем состоянии, обеспечивающем надежное использование, а именно: стены имеют повреждение кирпичной кладки, отсутствует отмостка;

-здание котельной по адресу: с. Жилино, ул. Ленина,47, содержится в ненадлежащем состоянии, обеспечивающем надежное использование, а именно: разрушается отмостка;

-не проведены режимно-наладочные испытания котлов Riello RTQ 1500 cт.№№1,2 котельной п. Сибирский, ул. Парковая,1б

-не проведена ревизия водоподготовительного оборудования котельной п. Сибирский ул. Парковая,1б, и его наладка;

-здание котельной по адресу: с. Сорочий лог, ул. Садовая, 1а, содержится в ненадлежащем состоянии, обеспечивающем надежное использование, а именно: разрушение кирпичной кладки, отмостка здания в трещинах;

-отсутствует антикоррозийное покрытие дымовой трубы резервного угольного котла котельной по адресу: с. Сорочий лог, ул. Садовая, 1а;

-здание котельной по адресу: с. Логовское, ул. Целинная, 15, содержится в ненадлежащем состоянии, обеспечивающем надежное использование, а именно: разрушение кирпичной кладки (выветривание), течь кровли.

По вышеуказанным нарушениям ресурсоснабжающей организацией, эксплуатирующей муниципальное имущество проведены необходимые мероприятия, направленные для устранения замечаний и нарушений в 2021г.

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном периоде: замеры не проводились;

- наличие специализированного (закрытого) места для хранения шлака и золы: отсутствует;

- уровень износа системы очистки дымовых газов: система очистки дымовых газов отсутствует.

# Основные положения технической политики

Реализация технической политики развития систем теплоснабжения Первомайского района направлена на решение задачи качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей тепла с учетом основных принципов, указанных в п. 9 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ №154.

Перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Первомайского района Алтайского края в период до 2035 года.

| ПЕРЕЧЕНЬ крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Первомайского района Алтайского края в период до 2035 года |
| --- |
| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации, годы | Объём инвестиций, млн.рублей | Исполнитель/ координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| 1. Рост уровня и качества жизни населения |
|  | Газификация территории Первомайского района (в соответствии с планом газификации) в селах: п.Сибирский, п. Лесная Поляна, с.Жилино, с.Повалиха, с. Боровиха, п.Казачий, п.Лесной, с.Первомайское, п.Волга, с. Новоповалиха, с.Голышево, с. Новокраюшкино, с.Сосновка, с. Таловка, с.Б-.Ключи, с. Логовское, с.Березовка, п. Бажево,с. Зудилово, п. Ильича, с. Рассказиха, с.Солнечное, с. Санниково, п. Октябрьский | 2021- 2030 | 520,6 | отдел капитального строительства администрации Первомайского района / Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | увеличение протяженности газопроводов на 146,65 км, увеличение количества газифицированных квартир на 4011 шт. |
|  | Установка модульных газовых котельных, модернизация котельных: с. Бобровка, с.Первомайское, с.Повалиха, п.Ильича, п.Покровка, с.Б-Ключи, с.Журавлиха , п.Рогуличный, с.Жилино, с.Зудилово, с.Северное, п.Правда, с.Акулово | 2022-2025 | 118,0 | отдел капитального строительства администрации Первомайского района Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 13 ед. |
|  | Строительство модульных газовых котельных в с.Повалиха, с. Боровиха, с. Фирсово | 2022 | 69,9 | отдел капитального строительства администрации Первомайского района | Развитие инфраструктуры района |

Информация по генеральным планам по муниципальным образованиям не представлена.

В области внедрения технологий «Умной муниципальной среды» планируется цифровизация работы коммунальных предприятий, в том числе внедрение сервисов дистанционного контроля состояния коммунальной инфраструктуры и ее функционирования; внедрение приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу измерений и управление коммунальной инфраструктурой в режиме онлайн; внедрение систем мониторинга сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; мониторинг и охрана окружающей среды.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И               ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ РАЙОНА ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления …..

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель необходим прогноз застройки Первомайского района до 2033 года. Учитывая отсутствие информации по генеральным планам по муниципальным образованиям прогноз выполнен с учетом действующей нагрузки.

Первомайский район — один из успешных в Алтайском крае. В районе развито сельское хозяйство, деревообрабатывающая промышленность. Основные предприятия: «Бобровский лесокомбинат» (ежегодно выпускает 120 каркасных домов «под ключ»), «ПК Геркулес», ОАО птицефабрика «Молодежная», многочисленные предприятия различных форм собственности.

На 2022 год общая площадь жилищного фонда района составляла 1563,97 тыс. м2. Большая часть жилищный фонд находится в частной собственности и оборудована индивидуальным отоплением – 1158,99 тыс. м2 (74,1%). Массового строительства на территории района за последние 10-15 лет не осуществлялось. Ввод в эксплуатацию новой жилой площади осуществляется в основном за счет строительства индивидуальных одноэтажных строений. Большая часть жилых помещений имеет высокий уровень износа. Жилая застройка представлена строениями из следующих видов материала: каменные, кирпичные, деревянные, блочные и панельные. Обеспеченность жильем населения Первомайского муниципального района составляет 29  кв.м. на человека .

В долгосрочной перспективе стратегической задачей является развитие конкурентоспособных промышленных производств на базе уже существующих хозяйственных субъектов, создания новых производств в перерабатывающей отрасли.

Основными факторами в части проведения жилищной политики в Первомайском районе определены:

- проведение мероприятий по обеспечению доступности жилья для всех категорий граждан, в том числе за счет значительного увеличения в общем объеме строительства доли строительства индивидуальных жилых домов и развития системы ипотечного кредитования;

- совершенствование действующих институтов жилищного рынка и разработка новых, обеспечивающих повышение доступности жилья, а именно создание рынка арендного жилья;

- приведение в соответствие объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

В результате проведенного анализа, выявлено, что строительство многоквартирных домов на территории Первомайского района не планируется.

Подробное описание прогноза перспективной застройки приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения».

Динамика движения общей площади жилищного фонда, общественно-деловой и промышленной застройки с централизованным теплоснабжением по Первомайскому району (МУП «Первомайские коммунальные системы», ООО «Первомайские коммунальные системы») представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Общая площадь жилищного фонда, общественно-деловой и промышленной застройки Первомайского района с централизованным теплоснабжением, тыс. м2

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Первомайские коммунальные системы» |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| – существующий сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промышленная застройка, тыс. м2 | 527,88 | 527,88 | 527,88 | 527,88 | 527,88 | 527,88 | 527,88 | 527,88 |
| Котельная ООО «Первомайские коммунальные системы» |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – существующий сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промышленная застройка, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «МУП «Коммунальщик» |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – существующий сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промышленная застройка, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АО «Санаторий сосновый бор» |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – существующий сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промышленная застройка, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Бобровский лесокомбинат» |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – существующий сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промышленная застройка, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Динамика отапливаемой площади по Первомайскому району не представлена. Таким образом, за период 2024 – 2033 годов в Первомайском районе площадь застройки не увеличится и не уменьшится.

# Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии сформирован на основе данных о существующих нагрузках, теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории Первомайского района Алтайского края.

Подробное описание прогноза прироста тепловых нагрузок и теплопотребления приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» и приложении к указанному документу.

Для формирования прогноза прироста тепловых нагрузок определены удельные показатели для вводимых объектов в приведении к 1 м2 площади строений, которые учитывают требования по повышению энергетической эффективности зданий, установленные Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

На основании данных об объемах строительства и удельных показателей потребления теплоты определены перспективные тепловые нагрузки по элементам территориального деления. В таблице 2.2 приведены укрупненные значения перспективных тепловых нагрузок по Первомайскому району.

Таблица 2.2– Тепловая нагрузка потребителей с централизованным теплоснабжением на территории Первомайского района на период до 2033 года, Гкал/ч

| Наименование параметров | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Первомайские коммунальные системы» |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| – отопление и вентиляция | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| – отопление и вентиляция | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| Котельная ООО «Первомайские коммунальные системы» |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Котельная МУП «Коммунальщик» |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АО «Санаторий сосновый бор» |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таким образом, за период 2024 – 2033 годов общая тепловая нагрузка потребителей в Первомайском районе не изменится.

На основании данных о перспективных тепловых нагрузках определено перспективное потребление тепловой энергии по элементам территориального деления. В таблице 2.3 приведены суммарные значения перспективного потребления тепловой энергии по Первомайскому району Алтайского края.

Таблица 2.3 –Годового потребление тепловой энергии потребителями с централизованным теплоснабжением на территории Первомайского района на период до 2033 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Первомайские коммунальные системы» |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| – отопление и вентиляция | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| – отопление и вентиляция | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 24,030 | 24,030 | 24,030 | 24,030 | 24,030 | 24,030 | 24,030 | 24,030 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| МУП «Коммунальщик» |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «Санаторий сосновый бор» |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таким образом, за период 2024– 2033 годы, общее потребление тепловой энергии в Первомайском районе не изменится.

# Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Возможный прирост тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий, а также путем строительства новых источников теплоснабжения. Таким образом, значения существующих нагрузок и потребления тепловой энергии для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2033 год.

# Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – это отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

(Гкал/ч/га),

где:

- суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

- площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

A - год актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения по состоянию на год актуализации схемы должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения существующих объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, района, города федерального значения).

Перспективное изменение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия j-той системы теплоснабжения вычисляется по аналогичной формуле при актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения (Sj,A+1) должна определяться средствами электронной модели системы теплоснабжения по границам перспективных зон действия систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблицах раздела 14 настоящей схемы «Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку)…» как параметр с № п/п 15.1.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

# Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории Первомайского района представлены на рисунке 1.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории Первомайского района представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

3.1.1 Зоны действия котельных МУП «Первомайские коммунальные системы»

Зоны действия котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» представлены на рисунках 1.1 и 3.1, а также в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» по состоянию на 01.01.2023 составляет 17,26 Гкал/ч.

3.1.2 Зоны действия котельных ООО «Первомайские коммунальные системы»

Зоны действия котельных ООО «Первомайские коммунальные системы» представлены на рисунках 1.1 и 3.1, а также в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомаского района на период до 2033 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных ООО «Первомайские коммунальные системы» по состоянию на 01.01.2023 составляет 2,13 Гкал/ч.

К 2033 году суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных ООО «Первомайские коммунальные системы», не изменится.

3.1.3 Зоны действия котельных прочих теплоснабжающих организаций

Прочие котельные на территории Первомайского района используются для отопления объектов социальной сферы и собственного потребления представлены и представлены в таблице 1.2.

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия прочих котельных по состоянию на 01.01.2023 не представлена.

Информация о суммарной договорной тепловой нагрузке потребителей к 2033 году отсутствует.

3.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию

В таблице 3.1 приведены наименование новых источников тепловой энергии, год строительства и планируемая к подключению тепловая нагрузка.

Таблица 3.1 – Информация о зонах действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию на территории Первомайского района

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового источника теплоснабжения с полной автоматизацией технологических процессов в с. Зудилово позволит сократить затраты на выработку тепловой энергии, обеспечит комфортные условия проживания жителей Первомайского района | 2026 | 3,0 |

# Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Первомайском районе сформированы в исторически сложившихся районах с усадебной застройкой.

Индивидуальным отоплением оборудовано 1158,99 тыс. м2 жилых помещений, или 74,1 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда.

Оценочно тепловая нагрузка отопления жилого фонда с индивидуальным теплоснабжением составляет 55,89 Гкал/ч.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

3.3.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных МУП «Первомайские коммунальные системы», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б |
| Установленная тепловая мощность | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 |
| Установленная тепловая мощность | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) |
| Установленная тепловая мощность | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а |
| Установленная тепловая мощность | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Потери в тепловых сетях | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б |
| Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б |
| Установленная тепловая мощность | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 |
| Установленная тепловая мощность | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б |
| Установленная тепловая мощность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Потери в тепловых сетях | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 |
| Установленная тепловая мощность | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Потери в тепловых сетях | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а |
| Установленная тепловая мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Потери в тепловых сетях | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а |
| Установленная тепловая мощность | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 |
| Установленная тепловая мощность | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Потери в тепловых сетях | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б |
| Установленная тепловая мощность | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Потери в тепловых сетях | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а |
| Установленная тепловая мощность | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 |
| Установленная тепловая мощность | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Потери в тепловых сетях | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а |
| Установленная тепловая мощность | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Потери в тепловых сетях | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 |
| Установленная тепловая мощность | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а |
| Установленная тепловая мощность | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных ООО «Первомайские коммунальные системы» приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО «Первомайские коммунальные системы», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 |
| Установленная тепловая мощность | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а |
| Установленная тепловая мощность | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных МУП «Коммунальщих» приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных МУП «Коммунальщик», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунальщик» |
| Установленная тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных АО «Санаторий сосновый бор» приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных АО «Санаторий сосновый бор», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Санаторий сосновый бор» |
| Установленная тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных ООО «Бобровский лесокомбинат» приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО «Бобровский лесокомбинат», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» |
| Установленная тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

В результате реализации мероприятий в период с 2024 по 2033 годы на котельных, которые остаются в эксплуатации, резерв тепловой мощности будет обеспечен.

# 3.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах района (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, района, города федерального значения

Первомайский район не содержит зон действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более поселений.

# Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

, руб./Гкал

где:

– необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ис-точника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энер-гии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал, где:

– необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал

– дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше, чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе тепло-снабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя <0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным, и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет

где:

– приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

– норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

– величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

# Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в 2024-2033 годах по зонам деятельности ЕТО и по системе теплоснабжения Первомайского района в целом приведен в таблице 3.5

Таблица 3.5 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения в 2024-2033 годах, Гкал/ч

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 37,63 |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» (зона деятельности ЕТО №1) | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «Санаторий Сосновый бор» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность, в т.ч. | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» (зона деятельности ЕТО №1) | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,03 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «Санаторий Сосновый бор» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, в т.ч. | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» (зона деятельности ЕТО №1) | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «Санаторий Сосновый бор» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч. | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» (зона деятельности ЕТО №1) | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «Санаторий Сосновый бор» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хознужды, в т.ч. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» (зона деятельности ЕТО №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Санаторий Сосновый бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Подробное описание систем химводоочистки источников тепловой энергии приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В данном разделе существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в отношении теплоносителя, реализация которого осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» государственному регулированию.

Таблица 4.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных Первомайского района

| Параметр | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков | м.куб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков | м.куб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МУП «Коммунальщик» |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков | м.куб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «Санаторий Сосновый бор» |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков | м.куб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков | м.куб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Объемы перспективной аварийной подпитки тепловых сетей химически необработанной и недеаэрированной водой приведены в п. 4.2 и документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР –ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

# Описание сценариев развития теплоснабжения Первомайского района

Подробное описание плана развития систем теплоснабжения приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Необходимо оценить направления для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и повышения эффективности использования энергоресурсов по следующим мероприятиям по МУП «Первомайские коммунальные системы»:

- Рекомендуется рассмотреть возможность переключения потребителей котельной № 1 Б-Ключи, ул. Центральная, 27б, на индивидуальное отопление (децентрализация).

- Строительство нового источника теплоснабжения с полной автоматизацией технологических процессов в с. Зудилово позволит сократить затраты на выработку тепловой энергии, обеспечит комфортные условия проживания жителей Первомайского района.

- Предусмотреть замену котлов с меньшей мощностью по источникам теплоснабжения: Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б; Котельная №17, с. Логовское, ул. Целинная, 15.

- Произвести модернизацию котельных №№6,7 с заменой котельного оборудования согласно расчету по нагрузке и модернизацию теплотрасс с уменьшением диаметра.

- Произвести промывку и очистку котлов и теплообменников с применением химических препаратов.

- Произвести ремонт поврежденной теплоизоляции на всех участках.

Кроме этого, необходима установка водоподготовки на следующих источниках теплоснабжения: №№ 2; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16

5.1.2 По источникам теплоснабжения обслуживаемых ООО «Первомайские коммунальные системы» сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г.

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

Планируется проведение капитального ремонта аварийных и аварийно-опасных участков водопроводных сетей с использованием инновационных, долговечных материалов, что увеличит срок эксплуатации инженерных систем до 25-30 лет.

Так же необходимо проведение работ по модернизации аварийных и новых участков тепловых сетей.

Таким образом, планируется довести уровень потерь тепловой энергии на модернизированных (построенных) сетях до показателя не более 5,0 %, а также снизить аварийность до 0,6 ед./км.;

# Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Первомайского района

Принимая во внимание отсутствия утвержденного генерального плана по Первомайскому району, а также информацию, отраженную в акте технического обследования для выбора приоритетного сценария определены следующие мероприятия по источникам теплоснабжения эксплуатируемых МУП «Первомайские коммунальные системы»:

| № п/п | Наименование котельных | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б | Рассмотреть возможность установки источника тепла непосредственно около потребителя. |
| 2 | Котельная № 2 с. Б-Ключи, ул. Молодежная 25а пом.2 | Вариант №1 - рассмотреть целесообразность (технико-экономическое обоснование) и возможность перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ). Вариант № 2: Установка водоподготовки в котельной № 2 Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |
| 3 | Котельная № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а | Вариант №1 - Строительство нового источника теплоснабжения в с. Зудилово (рассмотреть целесообразность (технико-экономическое обоснование) и возможность перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ) Вариант № 2: Замена котла № 3,4 в котельной № 4 (осуществлять очистку внутренних поверхностей котлов от отложений (топочная часть, конвективный блок). Выполнить очистку газоходов от котлов к дымовым трубам). Контролировать количество и качество поступившего и израсходованного топлива. Ремонт водоподготовки в котельной № 4 (организовать контроль за водно-химическим режимом с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла. Не допускать образование накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления) Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. (Осуществлять учет расхода подпиточной воды (котловой контур, тепловая сеть) с помощью стационарных приборов учета и тепловой энергии на источнике тепла (котельная), а также у потребителей, с помощью приборов учета. Результаты заносить в журнал или составлять соответствующие акты. Перекладка тепловых сетей. (установить реальную подключенную нагрузку (количество потребителей, количество потребляемой тепловой энергии). Выполнить гидравлический и теплотехнический расчет трубопроводов тепловых сетей (на возможность уменьшения диаметров трубопроводов внутри котельной и трубопроводов тепловых сетей, следствием чего может стать уменьшение объема нагреваемого теплоносителя, уменьшение мощности насосов. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и на трубопроводах тепловой сети). |
| 4 | Котельная № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б | Вариант №1 - Строительство нового источника теплоснабжения в с. Зудилово (рассмотреть целесообразность (технико-экономическое обоснование) и возможность перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ). Точка подключения имеется у здания котельной. Вариант №2: Замена котла № 2 в котельной № 5(осуществлять очистку внутренних поверхностей котлов от отложений (топочная часть, конвективный блок). Выполнить очистку газоходов от котлов к дымовым трубам). Контролировать количество и качество поступившего и израсходованного топлива. Ремонт водоподготовки в котельной № 5 (организовать контроль за водно-химическим режимом с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла. Не допускать образование накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления) Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. (Осуществлять учет расхода подпиточной воды (котловой контур, тепловая сеть) с помощью стационарных приборов учета и тепловой энергии на источнике тепла (котельная), а также у потребителей, с помощью приборов учета. Результаты заносить в журнал или составлять соответствующие акты. Перекладка тепловых сетей. (установить реальную подключенную нагрузку (количество потребителей, количество потребляемой тепловой энергии). Выполнить гидравлический и теплотехнический расчет трубопроводов тепловых сетей (на возможность уменьшения диаметров трубопроводов внутри котельной и трубопроводов тепловых сетей, следствием чего может стать уменьшение объема нагреваемого теплоносителя, уменьшение мощности насосов. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и на трубопроводах тепловой сети). |
| 5 | Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б | Замена котельного оборудования согласно расчету по нагрузке и модернизации теплотрасс с уменьшением диаметра. Ремонт водоподготовки в котельной № 6 Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |
| 6 | Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20 | 1.Замена котла № 1 в котельной № 7 2. Установка водоподготовки в котельной № 7 3. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |
| 7 | Котельная № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38 | 1. Ремонт водоподготовки в котельной № 9 |
| 8 | Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 1. Установка водоподготовки в котельной № 10 2. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |
| 9 | Котельная № 12 с. Жилино, ул. Ленина, 47 | 1. Ремонт водоподготовки в котельной № 12 2. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |
| 10 | Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а | 1.Замена котла № 1,2 в котельной № 13 2. Установка водоподготовки в котельной № 13 3. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |
| 11 | Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 1. Установка водоподготовки в котельной № 14 2. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |
| 12 | Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 1. Установка водоподготовки в котельной № 15 2. Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |
| 13 | Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 1. Установка водоподготовки в котельной № 16 |
| 14 | Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 1. Замена котельного оборудования в котельной № 17 согласно расчету по нагрузке и модернизации теплотрасс с уменьшением диаметра. |
| 15 | Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 1. Монтаж теплоизоляции на котельной № 18 на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети |

Вариант 1 по ООО «Первомайские коммунальные системы» предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края является 1 вариант развития

Информация по зонам ЕТО № 3,4,5 не представлена.

Информация о данных мероприятиях приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Мероприятия на котельных Первомайского района

| Мероприятие | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» |
| 1) Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б | 0,53 | 33,708 | 0,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант №1 - перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ). |  | 33,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант № 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка водоподготовки в УГОЛЬНОЙ котельной № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети 200 м Д 159 |  |  | 0,905 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Котельная № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а | 37,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант №1 - Строительство нового источника теплоснабжения в с. Зудилово (рассмотреть целесообразность (технико-экономическое обоснование) и возможность перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ) | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Котельная № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант №1 - Строительство нового источника теплоснабжения в с. Зудилово | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 1,61 |
| Вариант №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования (котла №2 мощность 0,15 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |
| Ремонт водоподготовки в котельной № 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| Монтаж теплоизоляции Д 57 мм - 130 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |
| 5) Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,69 |
| - Замена котла № 1 в котельной № 7 , мощностью 0,2 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
| Установка водоподготовки в котельной № 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| Монтаж теплоизоляции Д 57 мм 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |
| 6) Котельная № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38 | 39,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант №1 - техническое перевооружение источника тепла в целях надежности | 39,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,22 | 0 |
| Установка водоподготовки в котельной № 10. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |
| Монтаж теплоизоляции, замена участка теплотрассы протяженностью 400 м. Д89 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |
| 8) Котельная № 12 с. Жилино, ул. Ленина, 47 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,63 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт водоподготовки в котельной № 12. |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж теплоизоляции протяженностью 300 м Д 89 мм |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водогрейного котла мощностью 0,63 Гкал/час. |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |
| 9) Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,96 | 5,26 | 0 | 0 | 0 |
| Замена котла № 1,2 в котельной № 13. |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
| Установка водоподготовки в котельной № 13. |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| Монтаж теплоизоляции. Замена участка трубопровода 2000 м. Д 159 мм -800 м, Д -89 мм -1200 м |  |  |  |  |  | 2,21 | 5,26 |  |  |  |
| 10) Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка водоподготовки в котельной № 14. |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| Монтаж теплоизоляции, замена теплотрассы протяженностью 400 м с уменьшением диаметра сД 133 мм до Д 57 мм. |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |
| Замена водогрейного котла КВр. 0,4 |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
| 11) Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 4,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка водоподготовки в котельной № 15. |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж теплоизоляции протяженностью 800 м Д 89 мм |  |  |  | 0,56 | 3,96 |  |  |  |  |  |
| Замена котла мощностью 0,5 МВт |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 12) Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 3,46 | 0 | 0 |
| Установка водоподготовки в котельной № 16. |  |  |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |
| Замена котла №1 на газообразном топливе установленной мощностью 1,72 Гкал/час. |  |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  |
| 13) Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 0 | 5,06 | 5,36 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция котельной (техническое перевооружение) модернизации теплотрасс с уменьшением диаметра с Д 159 мм на 100 мм, около 2000 м |  | 5,06 | 5,36 | 5,68 |  |  |  |  |  |  |
| 14) Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж теплоизоляции на котельной № 18 на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети Д 100 мм 688 м |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» |
| 1) Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция источника теплоснабжения с проведение капитального ремонта аварийных и аварийно-опасных участков водопроводных сетей с использованием инновационных, долговечных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция источника теплоснабжения с проведение капитального ремонта аварийных и аварийно-опасных участков водопроводных сетей с использованием инновационных, долговечных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о перспективной застройке микрорайонов Первомайского района отсутствует. Отсутствие генерального плана не позволяет разграничить по источникам теплоснабжения планируемых к вводу объектов производства, в том числе сельскохозяйственного производства, объектов сферы услуг и предпринимательства, а также увеличения зон жилой застройки.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# Общие положения

Предложения по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

# Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, района, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Не предусматриваются.

# Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Не предусматриваются.

# Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

На основе произведённого проекта МУП «Первомайские коммунальные системы» в 2024 году планируется техническое перевооружение котельной  № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38 в связи с износом котельного оборудования и необходимостью снижения резерва мощности.  На котельной № 17  с. Логовское, ул. Целинная, 15  необходима реконструкция котельной (техническое перевооружение)  с модернизацией теплотрассы с уменьшением диаметра с Д 159 мм на Д 100 мм, около 2,0 км.

По котельным:  № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б, № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а, № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б предусматривается строительство новых газовых модульных котельных.

Замена котельного оборудования с установкой водоподготовки необходима на следующих источниках теплоснабжения: №№  6,7,10,12,13,14,15,16

От ООО «Первомайские коммунальные системы» планируемые мероприятия, согласно выбранному варианту мастер-плана, по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не предусматриваются.

В зоне деятельности ЕТО № 3,4,5 данные не представлены.

# Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в настоящем документе не предусматривается.

# Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации источников теплоснабжения на территории Первомайского района не предусмотрен.

# Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируются.

# Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируются.

# Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Существующие и перспективные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети по источникам тепловой энергии представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| Источник теплоснабжения | Существующие графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Перспективные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 95/70 | 95/70 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 95/70 | 95/70 |
| МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д |
| АО «Санаторий Сосновый бор» | н/д | н/д |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д |

# Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены в разделе 4.

# Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В настоящем разделе выполнен анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием солнечной энергии.

При расчете солнечных теплообменных установок по производству тепловой энергии определяющее значение имеют интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации.

Исходные значения прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную поверхность для территории Первомайского района принимались в соответствии с данными, представленными в «Научно-прикладном справочнике по климату СССР. Выпуск 20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Части 1-6».

На основании указанных исходных данных и с использованием методических положений, изложенных в документе «ВСН 52-86. Нормы проектирования. Раздел «Установки солнечного горячего водоснабжения», были определены интенсивность падающей и поглощенной солнечным коллектором радиации на единицу площади солнечного коллектора. Все исходные данные и результаты расчетов приводятся в таблице 6.2. Имеющийся опыт проектирования и сооружения солнечных теплообменных установок для производства тепловой энергии на нужды отопления и ГВС показывает, что средняя стоимость солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч составляет около 120 млн рублей.

При использовании солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч в условиях Первомайского района за год можно выработать 2230 Гкал тепловой энергии. При реализации тепловой энергии по тарифу, установленному на 2022-2023 годы для потребителей Первомайского района (МУП «ПКС) 3515,75 руб./Гкал, выручка от продажи тепловой энергии составит 7,8 млн рублей. Учитывая представленные данные, простой срок окупаемости проекта по сооружению солнечной теплообменной установки получается равным 15 годам.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что использование солнечных теплообменных установок для нового строительства или реконструкции действующих источников тепловой энергии на территории Первомайского района является неэффективным мероприятием с учетом фактически вложенных денежных средств на реконструкцию и модернизацию муниципального имущества.

Таблица 6.2 –Параметры солнечной радиации для солнечных теплообменных установок по производству тепловой энергии

| Месяц | Интенсивность прямой солнечной радиации, падающей на горизонтальную поверхность, ккал/м2 | Интенсивность рассеянной солнечной радиации, падающей на го-ризонтальную поверхность, ккал/м2 | Коэффициент положения солнечного коллектора для прямой солнечной радиации | Коэффициент положения солнечного коллектора для рассеян-ной солнечной радиации | Интенсивность падающей солнечной радиации для пространственного положения солнечного коллектора под углом 45о к горизонту, ккал/м2 | Интенсивность поглощенной солнечным коллектором радиации, ккал/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 9 329 | 18 954 | 3,74 | 0,85 | 51 048 | 34 711 |
| Февраль | 21 667 | 29 959 | 2,52 | 0,85 | 80 101 | 54 449 |
| Март | 48 125 | 49 754 | 1,73 | 0,85 | 125 903 | 85 364 |
| Апрель | 68 068 | 56 747 | 1,32 | 0,85 | 138 561 | 93 783 |
| Май | 95 362 | 63 969 | 1,12 | 0,85 | 161 138 | 109 230 |
| Июнь | 110 342 | 63 482 | 1,03 | 0,85 | 168 135 | 114 240 |
| Июль | 107 874 | 62 267 | 1,06 | 0,85 | 168 027 | 114 263 |
| Август | 79 221 | 57 084 | 1,26 | 0,85 | 148 270 | 100 653 |
| Сентябрь | 58 968 | 38 978 | 1,53 | 0,85 | 123 212 | 84 335 |
| Октябрь | 22 064 | 29 319 | 2,11 | 0,85 | 71 616 | 48 473 |
| Ноябрь | 10 891 | 18 486 | 3,51 | 0,85 | 54 044 | 36 878 |
| Декабрь | 7 626 | 14 289 | 5,00 | 0,85 | 50 356 | 34 602 |
| Год | 639 537 | 503 289 | - | - | 1 340 411 | 910 981 |

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

# Общие положения

Предложения по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей систем теплоснабжения, с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрены.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подробное описание предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей систем теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Подробное описание предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

По ООО «Первомайские коммунальные системы», Предусмотрена реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Перевод котельных в «пиковый» режим не предусматривается.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Подробное описание предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Основные предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Первомайского района МУП «Первомайские коммунальные системы» направленные для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей:

- Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б - монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети 200 м Д 159.

- Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б  - монтаж теплоизоляции Д 57 мм - 130 м

- Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20 - монтаж теплоизоляции Д 57 мм 60 м

- Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а - монтаж теплоизоляции, замена участка теплотрассы протяженностью 400 м. Д89 мм

- Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а - монтаж теплоизоляции. Замена участка трубопровода 2000 м. Д 159 мм -800 м, Д -89 мм -1200 м

- Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а - монтаж теплоизоляции, замена теплотрассы протяженностью 400 м  с уменьшением диаметра сД 133 мм до Д 57 мм.

- Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 - монтаж теплоизоляции протяженностью 800 м Д 89 мм

- Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а - монтаж теплоизоляции на котельной № 18 на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети Д 100 мм 688 м

Финансовые затраты на реализацию мероприятий представлены в разделе 9.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Первомайском районе открытой схемы ГВС не существует.

# Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в настоящем документе не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ                       БАЛАНСЫ

# Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии на территории Первомайского района приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 10. Перспективные топливные балансы».

Обобщенные показатели перспективных топливно-энергетических балансов источников тепловой энергии (некомбинированная выработка) для теплоснабжающих организаций, действующих на территории Первомайского района Алтайского края, приведены в таблицах 9.1 – 9.9.

Таблица 9.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | 988,16 | 988,16 | 988,16 | 988,16 | 988,16 | 988,16 | 988,16 | 988,16 |
| Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 | 184,95 | 184,95 | 184,95 | 184,95 | 184,95 | 184,95 | 184,95 | 184,95 |
| Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) | 329,30 | 329,30 | 329,30 | 329,30 | 329,30 | 329,30 | 329,30 | 329,30 |
| Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а | 1803,68 | 1803,68 | 1803,68 | 1803,68 | 1803,68 | 1803,68 | 1803,68 | 1803,68 |
| Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б | 935,33 | 935,33 | 935,33 | 935,33 | 935,33 | 935,33 | 935,33 | 935,33 |
| Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б | 334,02 | 334,02 | 334,02 | 334,02 | 334,02 | 334,02 | 334,02 | 334,02 |
| Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 | 191,36 | 191,36 | 191,36 | 191,36 | 191,36 | 191,36 | 191,36 | 191,36 |
| Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б | 7058,93 | 7058,93 | 7058,93 | 7058,93 | 7058,93 | 7058,93 | 7058,93 | 7058,93 |
| Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 | 9333,66 | 9333,66 | 9333,66 | 9333,66 | 9333,66 | 9333,66 | 9333,66 | 9333,66 |
| Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 1500,14 | 1500,14 | 1500,14 | 1500,14 | 1500,14 | 1500,14 | 1500,14 | 1500,14 |
| Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а | 466,39 | 466,39 | 466,39 | 466,39 | 466,39 | 466,39 | 466,39 | 466,39 |
| Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 | 1488,85 | 1488,85 | 1488,85 | 1488,85 | 1488,85 | 1488,85 | 1488,85 | 1488,85 |
| Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б | 1999,89 | 1999,89 | 1999,89 | 1999,89 | 1999,89 | 1999,89 | 1999,89 | 1999,89 |
| Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 1337,42 | 1337,42 | 1337,42 | 1337,42 | 1337,42 | 1337,42 | 1337,42 | 1337,42 |
| Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 1350,37 | 1350,37 | 1350,37 | 1350,37 | 1350,37 | 1350,37 | 1350,37 | 1350,37 |
| Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 8691,19 | 8691,19 | 8691,19 | 8691,19 | 8691,19 | 8691,19 | 8691,19 | 8691,19 |
| Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 2516,21 | 2516,21 | 2516,21 | 2516,21 | 2516,21 | 2516,21 | 2516,21 | 2516,21 |
| Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 1265,60 | 1265,60 | 1265,60 | 1265,60 | 1265,60 | 1265,60 | 1265,60 | 1265,60 |
| МУП «Первомайские коммунальные системы » | 41775,45 | 41775,45 | 41775,45 | 41775,45 | 41775,45 | 41775,45 | 41775,45 | 41775,45 |
| Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 | 6759,55 | 6759,55 | 6759,55 | 6759,55 | 6759,55 | 6759,55 | 6759,55 | 6759,55 |
| Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а | 554,16 | 554,16 | 554,16 | 554,16 | 554,16 | 554,16 | 554,16 | 554,16 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 |
| ВСЕГО | 49089,16 | 49089,16 | 49089,16 | 49089,16 | 49089,16 | 49089,16 | 49089,16 | 49089,16 |

Таблица 9.2 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | 203,33 | 203,33 | 203,33 | 203,33 | 203,33 | 203,33 | 203,33 | 203,33 |
| Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 |
| Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 |
| Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 |
| Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б | 233,55 | 233,55 | 233,55 | 233,55 | 233,55 | 233,55 | 233,55 | 233,55 |
| Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б | 216,66 | 216,66 | 216,66 | 216,66 | 216,66 | 216,66 | 216,66 | 216,66 |
| Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 | 221,67 | 221,67 | 221,67 | 221,67 | 221,67 | 221,67 | 221,67 | 221,67 |
| Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б | 144,01 | 144,01 | 144,01 | 144,01 | 144,01 | 144,01 | 144,01 | 144,01 |
| Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 |
| Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 204,65 | 204,65 | 204,65 | 204,65 | 204,65 | 204,65 | 204,65 | 204,65 |
| Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а | 214,37 | 214,37 | 214,37 | 214,37 | 214,37 | 214,37 | 214,37 | 214,37 |
| Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 | 208,98 | 208,98 | 208,98 | 208,98 | 208,98 | 208,98 | 208,98 | 208,98 |
| Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б | 206,44 | 206,44 | 206,44 | 206,44 | 206,44 | 206,44 | 206,44 | 206,44 |
| Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 215,23 | 215,23 | 215,23 | 215,23 | 215,23 | 215,23 | 215,23 | 215,23 |
| Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 153,27 | 153,27 | 153,27 | 153,27 | 153,27 | 153,27 | 153,27 | 153,27 |
| Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 |
| Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 170,24 | 170,24 | 170,24 | 170,24 | 170,24 | 170,24 | 170,24 | 170,24 |
| Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 172,89 | 172,89 | 172,89 | 172,89 | 172,89 | 172,89 | 172,89 | 172,89 |
| МУП «Первомайские коммунальные системы » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 |
| газ | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 |
| Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 |
| Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.3 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, т у.т.

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | 201,63 | 201,63 | 201,63 | 201,63 | 201,63 | 201,63 | 201,63 | 201,63 |
| Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 |
| Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 |
| Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а | 393,98 | 393,98 | 393,98 | 393,98 | 393,98 | 393,98 | 393,98 | 393,98 |
| Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б | 229,75 | 229,75 | 229,75 | 229,75 | 229,75 | 229,75 | 229,75 | 229,75 |
| Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б | 72,30 | 72,30 | 72,30 | 72,30 | 72,30 | 72,30 | 72,30 | 72,30 |
| Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 40,37 |
| Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 896,25 |
| Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 | 1 392,55 | 1 392,55 | 1 392,55 | 1 392,55 | 1 392,55 | 1 392,55 | 1 392,55 | 1 392,55 |
| Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 |
| Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 |
| Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 |
| Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б | 373,90 | 373,90 | 373,90 | 373,90 | 373,90 | 373,90 | 373,90 | 373,90 |
| Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 195,95 | 195,95 | 195,95 | 195,95 | 195,95 | 195,95 | 195,95 | 195,95 |
| Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 |
| Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 1 176,33 | 1 176,33 | 1 176,33 | 1 176,33 | 1 176,33 | 1 176,33 | 1 176,33 | 1 176,33 |
| Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 377,39 | 377,39 | 377,39 | 377,39 | 377,39 | 377,39 | 377,39 | 377,39 |
| Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 214,14 | 214,14 | 214,14 | 214,14 | 214,14 | 214,14 | 214,14 | 214,14 |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 |
| Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 | 1 053,14 | 1 053,14 | 1 053,14 | 1 053,14 | 1 053,14 | 1 053,14 | 1 053,14 | 1 053,14 |
| Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 |
| ВСЕГО | 7 678,67 | 7 678,67 | 7 678,67 | 7 678,67 | 7 678,67 | 7 678,67 | 7 678,67 | 7 678,67 |

Таблица 9.4 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, кг/т н.т

| Наименование источника | Расход натурального топлива,т н.т. |
| --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | 276,74 | 276,74 | 276,74 | 276,74 | 276,74 | 276,74 | 276,74 | 276,74 |
| Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | 58,48 |
| Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 |
| Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а | 540,76 | 540,76 | 540,76 | 540,76 | 540,76 | 540,76 | 540,76 | 540,76 |
| Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б | 315,34 | 315,34 | 315,34 | 315,34 | 315,34 | 315,34 | 315,34 | 315,34 |
| Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 99,23 |
| Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 | 55,42 | 55,42 | 55,42 | 55,42 | 55,42 | 55,42 | 55,42 | 55,42 |
| Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б | 794,15 | 794,15 | 794,15 | 794,15 | 794,15 | 794,15 | 794,15 | 794,15 |
| Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 | 1 233,91 | 1 233,91 | 1 233,91 | 1 233,91 | 1 233,91 | 1 233,91 | 1 233,91 | 1 233,91 |
| Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 232,14 | 232,14 | 232,14 | 232,14 | 232,14 | 232,14 | 232,14 | 232,14 |
| Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 |
| Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 | 452,50 | 452,50 | 452,50 | 452,50 | 452,50 | 452,50 | 452,50 | 452,50 |
| Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б | 513,20 | 513,20 | 513,20 | 513,20 | 513,20 | 513,20 | 513,20 | 513,20 |
| Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 268,95 |
| Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 193,61 | 193,61 | 193,61 | 193,61 | 193,61 | 193,61 | 193,61 | 193,61 |
| Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 1 042,32 | 1 042,32 | 1 042,32 | 1 042,32 | 1 042,32 | 1 042,32 | 1 042,32 | 1 042,32 |
| Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 |
| Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 189,74 | 189,74 | 189,74 | 189,74 | 189,74 | 189,74 | 189,74 | 189,74 |
| МУП «Первомайские коммунальные системы » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 |
| газ | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 |
| Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 |
| Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 |

Таблица 9.5 – Сводная таблица топливного баланса для источников тепловой энергии МУП «Первомайские коммунальные системы»

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 38003,65 | 38003,65 | 38003,65 | 38003,65 | 38003,65 | 38003,65 | 38003,65 | 38003,65 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь |  | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 |
| газ |  | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 | 6 465,05 |
| Расход натурального топлива -каменный уголь | кг | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 |
| Расход натурального топлива -газ | тыс. м3 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 | 3 788,12 |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (зимний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (летний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.6 – Сводная таблица топливного баланса для источников тепловой энергии ООО «Первомайские коммунальные системы»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 | 7313,71 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь |  | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 |
| газ |  | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 | 155,80 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 | 1 213,62 |
| Расход натурального топлива -каменный уголь | кг | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 |
| Расход натурального топлива -газ | тыс. м3 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (зимний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (летний период) - природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Проектным топливом для источников теплоснабжения, расположенных на территории Первомайского района Алтайского края, является каменный уголь и газ. В настоящее время в качестве основного топлива используются каменный уголь и газ. Резервное топливо –каменный уголь, дизельное топливо.

Качественные характеристики топлива, сжигаемого ранее на котельных за 2022 год, а также характеристики топлива, принятые в прогнозных расчетах, приведены в таблице 9.8.

Таблица 9.8 – Качественные характеристики топлива, сжигаемого на котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» (Уголь)

| ГОД | Месяц | Средневзвешенное значение за год |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Калорийность каменного угля |
| 2021 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |  |  |  |  |  | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
| Калорийность каменного угля, принятая в расчет прогноза |
| 2024 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |  |  |  |  |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |

В качестве топлива используется каменный уголь, доставляемый грузовым транспортом с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/т.

Таблица 9.8.1 – Качественные характеристики топлива, сжигаемого на котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» (Газ)

| ГОД | Месяц | Средневзвешенное значение за год |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Калорийность |
| 2021 | 8207 | 8161 | 8243 | 8329 |  |  |  |  | 8309 | 8305 | 8278 | 8188 | 8233 |
| Калорийность, принятая в расчет прогноза |
| 2024 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |

# Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива и их доля по каждой системе теплоснабжения приведены в п. 9.2. Значения низшей теплоты сгорания представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

# Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельском поселении

В Первомайском районе Алтайского края преобладающим видом топлива является газовое топливо.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой энергии в Первомайском районе представлены в таблице 9.9, прогнозные значения расходов условного топлива в таблице 9.10.

Таблица 9.9 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой, тыс. т

| № ЕТО | ТСО | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Первомайские коммунальные системы» | Каменный уголь | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 | 3 005,73 |
|  |  | Газ | 3788,12 | 3788,12 | 3788,12 | 3788,12 | 3788,12 | 3788,12 | 3788,12 | 3788,12 |
| 2 | ООО «Первомайские коммунальные системы» | Газ | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 | 933,16 |
|  |  | Каменный уголь | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 | 220,27 |

Таблица 9.11 – Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т.

| № ЕТО | ТСО | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Первомайские коммунальные системы» | Каменный уголь | 2189,89 | 2189,89 | 2189,89 | 2189,89 | 2189,89 | 2189,89 | 2189,89 | 2189,89 |
|  |  | Газ | 4275,16 | 4275,16 | 4275,16 | 4275,16 | 4275,16 | 4275,16 | 4275,16 | 4275,16 |
| 2 | ООО «Первомайские коммунальные системы» | Газ | 1053,14 | 1053,14 | 1053,14 | 1053,14 | 1053,14 | 1053,14 | 1053,14 | 1053,14 |
|  |  | Каменный уголь | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 |

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,         РЕКОНСТРУКЦИЮ,ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Затраты на реализацию предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Первомайского района в ценах текущих лет с НДС

(млн. Руб.)

| Стоимость проектов | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Первомайские коммунальные системы" |
| Всего капитальные за-траты | 172,44 | 103,35 | 38,76 | 6,43 | 7,65 | 1,26 | 4,88 | 2,26 | 3,46 | 2,53 | 1,86 |
| НДС | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| Всего стоимость проектов | 172,44 | 103,35 | 38,76 | 6,43 | 7,65 | 1,26 | 4,88 | 2,26 | 3,46 | 2,53 | 1,86 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 103,35 | 142,11 | 148,55 | 156,20 | 157,45 | 162,33 | 164,59 | 168,05 | 170,58 | 172,44 |
| Проект №1 Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б |
| Всего капитальные за-траты | 34,24 | 0,53 | 33,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 34,24 | 0,53 | 33,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,5 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Проект № 2 Котельная № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а |
| Всего капитальные за-траты | 37,10 | 37,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 37,10 | 37,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| Проект № 3 Котельная № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б |
| Всего капитальные за-траты | 26,50 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 26,50 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Проект № 4 Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б |
| Всего капитальные за-траты | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0,54 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,743 | 0,537 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 |
| Проект № 5 Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20 |
| Всего капитальные за-траты | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,33 |
| Проект № 6 Котельная № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38 |
| Всего капитальные за-траты | 39,22 | 39,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 39,22 | 39,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| Проект № 7 Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а |
| Всего капитальные за-траты | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,79 | 1,79 |
| Проект № 8 Котельная № 12 с. Жилино, ул. Ленина, 47 |
| Всего капитальные за-траты | 2,37 | 0 | 0,00 | 1,07 | 0,63 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,63 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Проект № 9 Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а |
| Всего капитальные за-траты | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Проект № 10 Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а |
| Всего капитальные за-траты | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Проект № 11Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 |
| Всего капитальные за-траты | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Проект № 12 Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а |
| Всего капитальные за-траты | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 3,46 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 3,46 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Проект № 13 Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 |
| Всего капитальные за-траты | 16,10 | 0 | 5,06 | 5,36 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 16,10 | 0 | 5,06 | 5,36 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 5,1 | 10,4 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Проект № 14 Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а |
| Всего капитальные за-траты | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Затраты на реализацию предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе Первомайского района в ценах текущих лет с НДС

| Стоимость проектов | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Первомайские коммунальные системы" |
| Всего капитальные за-траты | 20,86 | - | - | 0,91 | 3,08 | 3,96 | 2,78 | 5,26 | - | 2,43 | 2,44 |
| НДС | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| Всего стоимость проектов | 20,86 | - | - | 0,91 | 3,08 | 3,96 | 2,78 | 5,26 | - | 2,43 | 2,44 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | 0,91 | 3,99 | 7,95 | 10,73 | 15,99 | 15,99 | 18,42 | 20,86 |
| Проект №1 Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б |
| Всего капитальные за-траты | 0,91 | 0 | 0,00 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,91 | 0 | 0 | 0,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Проект № 2 Котельная № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а |
| Всего капитальные за-траты | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект № 3 Котельная № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б |
| Всего капитальные за-траты | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект № 4 Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б |
| Всего капитальные за-траты | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,07 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,075 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Проект № 5 Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20 |
| Всего капитальные за-траты | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,36 |
| Проект № 6 Котельная № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38 |
| Всего капитальные за-траты | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект № 7 Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а |
| Всего капитальные за-траты | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,43 | 2,43 |
| Проект № 8 Котельная № 12 с. Жилино, ул. Ленина, 47 |
| Всего капитальные за-траты | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект № 9 Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а |
| Всего капитальные за-траты | 7,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,21 | 5,26 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 7,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,21 | 5,26 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Проект № 10 Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а |
| Всего капитальные за-траты | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Проект № 11Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 |
| Всего капитальные за-траты | 4,52 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 4,52 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Проект № 12 Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а |
| Всего капитальные за-траты | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект № 13 Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 |
| Всего капитальные за-траты | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект № 14 Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а |
| Всего капитальные за-траты | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

В муниципальном образовании Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края закрытая система теплоснабжения.

# Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Перевод угольных котельных на природный газ не планируется. Принимая во внимание, отсутствие информации по затратам на мероприятия по переводу угольных котельных на природный газ, оценить эффективность инвестиций не представляется возможным.

# Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация по утвержденным инвестиционным программам по строительству и модернизации котельных на территории Первомайского района не представлена.

Информация о фактических расходах на реконструкцию и модернизацию муниципального имущества отсутствует.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии со ст. 2 вышеуказанного Федерального закона единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, района, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации района – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012                № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

# Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

Реестр единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице 11.1 и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Таблица 11.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории Первомайского района

| Утвержденная ЕТО | № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Кол-во систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» | 1 | Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | 18 |
|  | 2 | Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 |  |
|  | 3 | Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) |  |
|  | 4 | Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а |  |
|  | 5 | Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б |  |
|  | 6 | Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б |  |
|  | 7 | Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 |  |
|  | 8 | Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б |  |
|  | 9 | Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 |  |
|  | 10 | Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а |  |
|  | 11 | Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а |  |
|  | 12 | Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 |  |
|  | 13 | Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б |  |
|  | 14 | Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а |  |
|  | 15 | Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 |  |
|  | 16 | Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а |  |
|  | 17 | Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 |  |
|  | 18 | Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а |  |
| ООО «Первомайские коммунальные системы» | 19 | Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 | 2 |
|  | 20 | Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а |  |
| МУП «Коммунальщик» | 21 | н/д | 1 |
| ИТОГО- 3 ЕТО |  |  | 21 |

# Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии | Тепловые сети | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м³ | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | 1 | Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | 1,26 | МУП «Первомайские коммунальные системы» | + | Хозяйственное ведение | - | Информация отсутствует | МУП «Первомайские коммунальные системы» | + | 31,82 | Хозяйственное ведение | - | Информация отсутствует | МУП «Первомайские коммунальные системы» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) |
| 2 |  | Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 | 0,09 |  | + |  | - |  |  | + | 0,21 |  | - |  |  |  |
| 3 |  | Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) | 0,36 |  | + |  | - |  |  | + | 0,24 |  | - |  |  |  |
| 4 |  | Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а | 1,43 |  | + |  | - |  |  | + | 27,39 |  | - |  |  |  |
| 5 |  | Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б | 1,6 |  | + |  | - |  |  | + | 10,29 |  | - |  |  |  |
| 6 |  | Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б | 0,3 |  | + |  | - |  |  | + | 1,12 |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 | 0,35 |  | + |  | - |  |  | + | 0,93 |  | - |  |  |  |
| 8 |  | Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б | 3 |  | + |  | - |  |  | + | 46,63 |  | - |  |  |  |
| 9 |  | Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 | 6,4 |  | + |  | - |  |  | + | 83,08 |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 1,72 |  | + |  | - |  |  | + | 9,66 |  | - |  |  |  |
| 11 |  | Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а | 0,18 |  | + |  | - |  |  | + | 0,09 |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 | 1,26 |  | + |  | - |  |  | + | 22,41 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б | 2,2 |  | + |  | - |  |  | + | 103,18 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 0,75 |  | + |  | - |  |  | + | 29,47 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 1,12 |  | + |  | - |  |  | + | 16,15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 3,24 |  | + |  | - |  |  | + | 137,69 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 4,32 |  | + |  | - |  |  | + | 41,41 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 0,45 |  | + |  | - |  |  | + | 26,47 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2 | Котельная с. Санниково, мкр. Центральный,1 | 3,2 | ООО «Первомайские коммунальные системы | + | Договор концессии | - |  | ООО «Первомайские коммунальные системы | + | 63,42 | Договор концессии | - |  |  | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) |
| 20 |  | Котельная с. Фирсово, ул. Почтовая. 1 а | 0,4 |  |  |  | - |  |  | + | 1,68 |  | - |  |  |  |
| 21 | 3 | Н/д |  | МУП «Коммунальщик» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 22 |  | Н/д |  | АО «Санаторий сосновый бор» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 23 |  | Н/д |  | ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

# Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах района

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источника в облуживании теплоснаб-жающей организации | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании тепло-снабжающей организации |
| 1 | 1 | Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б | МУП «Первомайские коммунальные системы» | + | МУП «Первомайские коммунальные системы» | + |
| 2 |  | Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 |  | + |  | + |
| 3 |  | Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) |  | + |  | + |
| 4 |  | Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а |  | + |  | + |
| 5 |  | Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б |  | + |  | + |
| 6 |  | Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б |  | + |  | + |
| 7 |  | Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 |  | + |  | + |
| 8 |  | Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б |  | + |  | + |
| 9 |  | Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 |  | + |  | + |
| 10 |  | Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а |  | + |  | + |
| 11 |  | Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а |  | + |  | + |
| 12 |  | Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 |  |  |  | + |
| 13 |  | Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б |  |  |  | + |
| 14 |  | Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а |  |  |  | + |
| 15 |  | Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 |  |  |  | + |
| 16 |  | Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а |  |  |  | + |
| 17 |  | Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 |  |  |  | + |
| 18 |  | Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а |  |  |  | + |
| 19 | 2 | Котельная с. Санниково, мкр. Центральный,1 | ООО «Первомайские коммунальные системы» | + | ООО «Первомайские коммунальные системы» | + |
| 20 |  | Котельная с. Фирсово, ул. Почтовая. 1 а |  | + |  | + |
| 21 | 3 | н/д | МУП «Коммунальщик» | н/д | МУП «Коммунальщик» | н/д |
| 22 |  | н/д | АО «Санаторий сосновый бор» | н/д | МУП «Коммунальщик» | н/д |
| 23 |  | н/д | ООО «Бобровский лесокомбинат» | н/д | МУП «Коммунальщик» | н/д |

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях покрытия существующих и перспективных нагрузок потребителей, повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения планируются изменения зон действия источников тепловой энергии, приведенные в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Программа переключения тепловых нагрузок котельных на территории Первомайского района на другие источники тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Состав мероприятия | Год реализации | Переключаемая тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |

В настоящий момент распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края не планируется, т.к. другие источники тепловой энергии отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По состоянию на 01.01.2023 бесхозяйные участки тепловых сетей, не определены.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления Первомайского района до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

# Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Программой газификации Алтайского края на 2021-2025 гг. предусмотрена газификация Первомайского района.

# Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения газоснабжение источников тепловой энергии присутствует не везде.

На территории муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не возникало.

# Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно – коммунальными услугами» глава 3 «Газификация Алтайского края» (постановление Правительства Алтайского края от 31 июля 2019 года № 297) предусмотрена.

Также необходимо учесть значения годовых расходов топлива и максимальных часовых расходов топлива при расчетной температуре наружного воздуха и в летний период на существующих источниках теплоснабжения.

Прогнозные значения расходов топлива на источниках тепловой энергии представлены в разделе 8 настоящего документа и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района на период до 2033 года. Глава 10 «Перспективные топливные балансы».

# Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Основной целью Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №174 от 28.02.2017, является содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надежного функционирования ЕЭС России в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.

В рассматриваемом документе рассчитаны прогнозные значения спроса на электрическую энергию и электрическую мощность, а также возможности покрытия спроса на электрическую мощность и электрическую энергию с высокой вероятностью реализации мероприятий по вводу и выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке генерирующего оборудования.

В таблице 14.1 приведена региональная структура перспективных балансов мощности с учётом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации по энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края на период до 2025 года.

В таблице 14.2 приведена региональная структура перспективных балансов электрической энергии с учётом вводов с высокой вероятностью реализации по энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края на период до 2023 года.

Таблица 14.1 – Региональная структура перспективных балансов мощности с учётом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации. Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края, МВт

| ЭС Республики Алтай и Алтайского края | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 1884 | 1882 | 1873 | 1911 | 1810 | 1894 | 1913 | 1924 | 1926 | 1928 | 1929 |
| Покрытие (установленная мощность) в том числе: | 1546,6 | 1559,1 | 1589 | 1571 | 1686,5 | 1692,5 | 1742,5 | 1762,5 | 1762,5 | 1762,5 | 1762,5 |
| АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС | 1536,6 | 1544,1 | 1549 | 1531 | 1566,5 | 1572,5 | 1572,5 | 1572,5 | 1572,5 | 1572,5 | 1572,5 |
| ВИЭ | 10 | 15 | 40 | 40 | 120 | 120 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 |

Таблица 14.2 – Региональная структура перспективных балансов электрической энергии с учётом вводов с высокой вероятностью реализации. Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края, млрд. кВт*ч 4

| ЭС Республики Алтай и Алтайского края | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (потребление электри-ческой энергии) | 10,682 | 10,837 | 10,754 | 10,795 | 10,608 | 10,195 | 10,815 | 10,886 | 10,901 | 10,947 | 10,914 |
| Покрытие (производство электриче-ской энергии) в том числе: | 7,4925 | 7,7278 | 7,381 | 6,944 | 6,276 | 7,108 | 7,14 | 7,669 | 7,729 | 8,096 | 8,096 |
| АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС | 7,4867 | 7,7136 | 7,358 | 6,897 | 6,217 | 6,98 | 6,949 | 7,39 | 7,417 | 7,784 | 7,784 |
| ВИЭ | 0,0058 | 0,0141 | 0,023 | 0,047 | 0,06 | 0,128 | 0,191 | 0,279 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Сальдо перетоков электрической энергии | 3,1895 | 3,1092 | 3,373 | 3,851 | 4,332 | 3,087 | 3,675 | 3,217 | 3,172 | 2,851 | 2,818 |

Из приведенных выше таблиц следует, что в энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края в период 2020-2025 годов прогнозируется дефицит собственной электрической мощности и электроэнергии. Покрытие указанного дефицита планируется осуществить за счет перетоков электрической мощности и электроэнергии из смежных энергосистем.

В схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2020-2025 годов определены основные (с высокой долей вероятности) и дополнительные (не учитываемые при расчете режимно-балансовой ситуации) объемы ввода и вывода генерирующего оборудования по ОЭС и ЕЭС России на 2020-2025 г.г. Применительно к энергосистеме Алтайского края в схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2020-2025 годов приняты следующие решения:

- объемы вводов генерирующих объектов и (или) генерирующего оборудования с высокой вероятностью реализации:

- ввод солнечных агрегатов на Курьинской СЭС (1,2) в 2021 году суммарной электрической мощностью 30 МВт;

- ввод солнечных агрегатов на Славгородской  СЭС (1,2.) в 2021-2022 годах суммарной электрической мощностью 40 МВт.

Указом губернатора Алтайского края № 72 от 30.04.2019 года утверждена схема и программа «Развитие электроэнергетики Алтайского края на 2020 – 2024 годы».

В данном документе указано, что Схема и программа сохраняют преемственность и взаимосвязь со схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2019 -2025 годы.

На основании проведенного выше анализа «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020 – 2026годов» можно сделать следующие выводы: энергостистема Республики Алтай и Алтайского края в период 2020- 2026 гг является дефицитной.

# Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в настоящем документе не предусмотрены.

# Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения не представлена, взаимосвязь с программой развития Единой энергетической системы России и программой развития электроэнергетики Алтайского края выявить не представляется возможность.

# Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке схемы водоснабжения Первомайского района необходимо учесть прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии.

Прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в разделе 3 настоящего документа и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Первомайского района 	на период до 2033 года. Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Существующее состояние теплоснабжения на территории Первомайского района характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

Для сельского поселения развитие системы теплоснабжения оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

- к системам теплоснабжения;

- к ЕТО;

- к сельскому поселению в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения сельского поселения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения сельского поселения.

# Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения

##### Таблица 15.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности систем теплоснабжения котельных МУП «Первомайские коммунальные системы», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс. м2 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 | 404,98 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал/ч | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 |
| 4.1 | – в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 |
| 4.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 | 7,693 |
| 4.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | тыс. Гкал | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 |
| 4.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | 12,568 |
| 4.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | ккал/м2(°C x сут) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 87,006 | 87,006 | 87,006 | 87,006 | 87,006 | 87,006 | 87,006 | 87,006 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |

##### Таблица 15.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» и ООО «Первомайские коммунальные системы» в зоне деятельности ЕТО № 1 ,2

| Наименование показателя | Единица измере-ния | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 25680 | 20544 | 15408 | 10272 | 5136 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2, с. Баюновские ключи ул. Молодежная, 25 а, пом. 2 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 2016 | 15408 | 10272 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3, С. Баюновские ключи (МТС) |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | % | 64,22 | 64,22 | 64,22 | 64,22 | 64,22 | 64,22 | 64,22 | 64,22 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 243,60 | 243,60 | 243,60 | 243,60 | 243,60 | 243,60 | 243,60 | 243,60 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 15408 | 10272 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час/год | 278,88 | 278,88 | 278,88 | 278,88 | 278,88 | 278,88 | 278,88 | 278,88 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,39 | 71,39 | 71,39 | 71,39 | 71,39 | 71,39 | 71,39 | 71,39 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 250,30 | 250,30 | 250,30 | 250,30 | 250,30 | 250,30 | 250,30 | 250,30 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 137,05 | 137,05 | 137,05 | 137,05 | 137,05 | 137,05 | 137,05 | 137,05 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 15408 | 10272 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6, п. Ильича ул. Калинина 2б |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 | 45,76 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 15408 | 10272 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная 20 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 86,43 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 230,30 | 230,30 | 230,30 | 230,30 | 230,30 | 230,30 | 230,30 | 230,30 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 119,66 | 119,66 | 119,66 | 119,66 | 119,66 | 119,66 | 119,66 | 119,66 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 28248 | 23112 | 17976 | 12840 | 7704 | 2568 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8, п. Сибирский, ул. Парковая, 1б |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | Гкал/ч | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -16,01 | -16,01 | -16,01 | -16,01 | -16,01 | -16,01 | -16,01 | -16,01 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 | 5,723 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 455,73 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 9, С. Березовка, ул. Северная, 38 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 | 7,953 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 296,85 | 296,85 | 296,85 | 296,85 | 296,85 | 296,85 | 296,85 | 296,85 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,22 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 100,77 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 11, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -9,86 | -9,86 | -9,86 | -9,86 | -9,86 | -9,86 | -9,86 | -9,86 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,403 | 0,403 | 0,40286 | 0,40286 | 0,40286 | 0,40286 | 0,40286 | 0,40286 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 534,66 | 534,66 | 534,66 | 534,66 | 534,66 | 534,66 | 534,66 | 534,66 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 12, с. Жилино, ул. Ленина 47 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -11,26 | -11,26 | -11,26 | -11,26 | -11,26 | -11,26 | -11,26 | -11,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 20544 | 15408 | 10272 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 74,25 | 74,25 | 74,25 | 74,25 | 74,25 | 74,25 | 74,25 | 74,25 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 30816 | 25680 | 20544 | 15408 | 10272 | 5136 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 168,70 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -16,61 | -16,61 | -16,61 | -16,61 | -16,61 | -16,61 | -16,61 | -16,61 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 78,24 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 | -6,71 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,439 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 63,78 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 6,657 | 6,657 | 6,657 | 6,657 | 6,657 | 6,657 | 6,657 | 6,657 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | МВт/тыс. чел | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 306,18 | 306,18 | 306,18 | 306,18 | 306,18 | 306,18 | 306,18 | 306,18 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | МВт/тыс. чел | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### Таблица 15.3 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей МУП «Первомайские коммунальные системы» в зоне деятельности ЕТО №1

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 6,559 | 6,559 | 6,559 | 6,559 | 6,559 | 6,559 | 6,559 | 6,559 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 380,003 | 380,003 | 380,003 | 380,003 | 380,003 | 380,003 | 380,003 | 380,003 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению тепло-снабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 | 205,46 |
| Нормативная подпитка тепло-вой сети | тонн/ч | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не самого тарифа.

Согласно общего плана финансирования проектов сумма финансирования проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению по МУП «Первомайские коммунальные системы» составит всего 193,3 млн. руб.

В таблице 16.1. представлен общий план финансирования проектов ЕТО МУП «Первомайские коммунальные системы».

Таблица 16.1 Общий план финансирования проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения МУП «Первомайские коммунальные системы», млн. руб.

| Мероприятие | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Первомайские коммунальные системы» |
| 1) Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б | 0,53 | 33,708 | 0,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 2) Котельная № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а | 37,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 3) Котельная № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 4) Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 1,61 | Бюджетные средства |
| 5) Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,69 | Бюджетные средства |
| 6) Котельная № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38 | 39,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 7) Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,22 | 0 | Бюджетные средства |
| 8) Котельная № 12 с. Жилино, ул. Ленина, 47 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,63 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 9) Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,96 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 10) Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 11) Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 4,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 12) Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 3,46 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 13) Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15 | 0 | 5,06 | 5,36 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
| 14) Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |

Информация по остальным источник ЕТО не представлена.

Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой моделей. Результаты расчетов НВВ и ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения представлены в табл. 16.2.

Таблица 16.2 Расчет ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей от ЕТО №1, без НДС

Как видно из таблицы 16.2 при предложенной схеме финансирования проектов величина тарифа на тепловую энергию с 2023 года снижена к 2033 году 27,4 %, при этом темпа роста НВВ по прогнозу СЭР (1,77 раз). Учитывая большой объем финансовых вложений на мероприятия по реконструкции и модернизации, финансирование мероприятий за счет тарифных источников не представляется возможным, что ярко выражено в 2024 году (прогнозный рост тарифа с 3515,75 руб./Гкал НДС не облагается на 10169,21 руб./Гкал НДС). Таким образом, тарифы, действующие на момент актуализации схемы теплоснабжения, не позволяют выполнить предложенные инвестиционные проекты за счет конечного потребителя.

Таблица 16.3 Расчет ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей от ЕТО №2,3,4,5 без НДС

Нет данных

Величина амортизационных отчислений и прибыльной составляющей в НВВ тарифов по производству и передаче тепловой энергии по ЕТО №1, составили 50,2 % в 2024 году. При этом общая сумма расходов на инвестиции составит 193,3 млн. руб. с НДС.

Последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения в целом по Первомайскому району представлены на рис. 16.1.

Рисунок 16.1 Последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения в целом

Следует отметить, что при утверждении тарифов на 2023 год объем полезного отпуска, принимаемый в тарифе составил 27,58157 тыс. Гкал,  с 2024 по 2033 год плановая величина принята в размере 20,261 тыс. Гкал, что имеет значение при определении тарифных последствий.

Принятие в расчетный период 2024-2033 гг. полезного отпуска в размере 20,261 тыс. Гкал и возврата инвестиций регулируемой организации в период действия схемы теплоснабжения, предложенные проекты невозможны к реализации путем утверждения инвестиционной программы для ресурсоснабжающей организации, в связи с отсутствием возврата инвестиций и недоступностью тарифов для категории потребителей «население» с 2024 по 2029 гг.

Изменения тарифов для конечных потребителей за период 2024-2034 гг. приведен в таблице 16.4.

Таблица 16.4 Изменения тарифа для потребителей ЕТО №1 за период 2024-2033 г.г.

Как видно из таблицы 16.4 расчетная цена на тепловую энергию для конечного потребителя МУП «Первомайские коммунальные системы» выше расчетной цены на тепловую энергию по прогнозу СЭР в период с 2024 по 2029 года.

При расчете ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей до окончания срока действия схемы теплоснабжения тариф (расчетный) на тепловую энергию снижается с 3515,75 руб./Гкал в 2023 году до 2551,34 руб./Гкал в 2033 году,  при этом окупаемость инвестиций в среднем составляет 15 лет.