Документация

по правилам пожарной безопасности

|  | Наименование документа | Перечень законодательных и других нормативных актов и документов по ОТ регламентирующие введение документа |
| --- | --- | --- |
|  | Распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность объектов, производственных и иных помещений (при их наличии) | 1. Ст.37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.94 г. 2. ППБ-01-03 |
|  | Общеобъектовая инструкция или приказ устанавливающие, соответствующий пожарной опасности объекта, противопожарный режим. | 1. ППБ-01-03 п.п. 14, 15 2. ГОСТ 12.1.004-91(1999) |
|  | Журнал регистрации инструктажа по ПБ. | Приказ №2217-Пр/05 от 10.10.05 . Постановление № 309 от 20.04.2000 г.п.4.12 ППБ-01-03, НПБ |
|  | Инструкции по ПБ для отдельных профессий, объектов и видов работ, утвержденные руководителем. | 1. Постановление № 309 от 20.04.2000 г.п.4.3 2.ППБ-01-03, прочие нормативные документы по ПБ |
|  | Инструкция по эвакуации при пожаре. План (схема) эвакуации | 1. ППБ-01-03 п/п.40, 51 2. Мин. РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ПРИКАЗ от 20 июня 2003 г. N 323 п/п 1.1, 2, 3.6, 3.8, 3.11, 3.12 |
|  | Приказ на организацию ДПД | МВД РФ ПРИКАЗ от 2 апреля 2001 г. N 390 |
|  | Приказ на создание пожарно-технической комиссии (НЕ ВО ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЯХ) | ППБ-01-03 |
|  | Приказ о назначении лица ответственного за средства пожаротушения. | ППБ-01-03, Приложение №3 п.15 |
|  | План противопожарных мероприятий | Постановление № 115 от 26.03.2007 г.п.4 |
|  | Оперативный план тушения | Ст.21 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.94 г. |
|  | Приказ о закреплении пожарной техники (при наличии). | ППБ-01-03 п.31, 105-106 |
|  | дата проверки ГУ МЧС по Алт. краю | № предписания ___ от |
|  | наличие автоматической пожарной сигнализации звуковая, световая системы оповещения о пожаре договор на обслуживание АПС | ППБ-01-03 п.3, НПБ 110-99 п.2.13.1 ППБ-01-03 п.17 ППБ-01-03 п.96 |
|  | огнезащитная обработка деревянных конструкций | ППБ-01-03 п.36 |
|  | наличие металлических решеток | ППБ-01-03 п.184 |
|  | наличие средств пожаротушения | ППБ-01-03 п.108 |
|  | эвакуационные выходы (э.в.) держать открытым не загромождать мебелью | ППБ-01-03 п.52 ППБ-01-03 п.53 |
|  | знаки пожарной безопасности | ППБ-01-03 п.51 |
|  | план э.в. | ППБ-01-03 п.16 |
|  | замеры сопротивления изоляции электросети, эл. проводка | ППБ-01-03 ППБ-01-03 п.57 |
|  | применение горючих материалов для отделки стен на путях э.в. | ППБ-01-03 п.53, СНиП 21-01-97* т.4 |
|  | обеспечение СИЗ органов дыхания | ППБ-01-03 п.129 |
|  | обучение по ПБ | ППБ-01-03 |
|  | пожарный водоем | ППБ-01-03 п.27, п.90 |
|  | защитные колпаки на светильники | ППБ-01-03 п.60 |
|  | режим курения | ППБ-01-03 п.15, 25 |
|  | ковровые дорожки должны крепиться к полу | ППБ-01-03 п.56 |
|  | Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку. | ППБ-01-03 п.91 |